安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	社旗县联鑫加油站新建加油站项目

	报告编号
	豫安评2020090037号

	安全评价项目简介
	社旗县联鑫加油站位于社旗县李店镇李店街西十字口向西750米路北侧。占地面积1560m2，总投资100万元。该项目由河南化昌石化工程设计有限公司设计，2020年01月02日通过设计审查，2020年05月10日开始建设，于2020年08月10日安装完成，具备试运行条件。该公司主要建、构筑物为站房、罩棚、卫生间，站房为一层砖混结构，建筑面积为82.5ｍ2；罩棚采用钢架结构，采用彩钢顶，投影面积为342ｍ2。安装有双油品双枪、单油品单枪加油机各2台。地埋SF双层油罐3座，其中汽油2座、柴油罐1座，单罐容积均为30m3。

	安全评价结论
	评价组认为：社旗县联鑫加油站的安全设施全部按设计专篇要求安装到位，各类人员配备及能力可以满足项目运行的要求，该项目符合国家有关法律、法规及部门规章、规定以及相关标准、规范的要求，符合三级加油站安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价     验收评价√    现状评价     其他安全评价

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	李文廷

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2020.8.29
	看现场、协调

	
	杜朝文
	2020.8.29
	看现场、收集资料

	
	李振都
	2020.8.29
	看现场


