安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（国）-270

	安全评价项目名称
	洛宁县大元能源有限公司洛宁压气站燃机余热发电站项目

安全验收评价报告

	报告编号
	豫安评2020050150

	安全评价项目简介
	该项目总投资12056万元，建设地点位于河南省洛阳市洛宁县东宋镇丁寨村，本工程利用“西气东输二线管道”工程河南洛宁压气站燃机排放的烟气余热来进行发电，项目根据洛宁压气站燃机排烟量及排烟温度，已尽量提高余热利用率为原则，建设了1台型号为：Q223/494-32.2(6.8)-4.0(0.32)/450(200)的余热锅炉，配套建设了1台型号为： BN9-3.43/0.33的汽轮机，1台型号为：QF-12-2的汽凝汽式汽轮发电机组。

	安全评价结论
	洛宁县大元能源有限公司洛宁压气站燃机余热发电站项目的安全设施，经安装、调试，安全设施运行正常，针对本报告和安全设施竣工验收审查时专家组指出的问题，企业积极进行了整改，整改合格，落实了安全设施设计专篇中的方案和要求，已设置、安装的安全设施能够全部投入使用，其效果显著，符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求，洛宁县大元能源有限公司洛宁压气站燃机余热发电站项目的安全设施具备安全验收条件。

	评价类别（√）
	预评  验收评价√  现状评价价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	王红梅
	报告审核人
	胡文海

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	马 地

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	王红梅
	1100000000200024
	二级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	
	李 娅
	1500000000301451
	三级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	
	
	

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	苑喜成
	2018.1.10
	现场勘查

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	王红梅
	2018.1.10
	现场勘查及资料收集

	
	苑喜成
	2018.1.10
	现场勘查


