安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	方城县七棵树石化有限公司新建加油站项目

	报告编号
	豫安评2020100043号

	安全评价项目简介
	方城县七棵树石化有限公司位于方城县券桥乡七棵树村。占地面积5181.74m2，总投资600万元。该项目由郑州开普工程技术有限公司设计，2019年05月22日通过设计审查，2020年06月10日开始建设，于2020年8月20日安装完成，具备试运行条件。该工程施工单位为河南省恒源石油有限公司，监理单位为河南省光大建设管理有限公司。现已具备验收条件。该站安装有潜泵式双油品双枪加油机4台。设有埋地油罐4座，其中40m3SF双层汽油罐2台，50m3SF双层柴油罐2台。根据GB50156-2012（2014年版）《汽车加油加气站设计与施工规范》第3.0.9条中加油站等级划分的规定，折合计算该加油站油罐总容量为130m³（柴油折半计算），故本加油站属于二级加油站。

	安全评价结论
	评价组认为：方城县七棵树石化有限公司的安全设施全部按设计专篇要求安装到位，各类人员配备及能力可以满足项目运行的要求，该项目符合国家有关法律、法规及部门规章、规定以及相关标准、规范的要求，符合二级加油站安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价       验收评价√      现状评价      其他安全评价

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	李文廷

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2020.9.5
	看现场、协调

	
	杜朝文
	2020.9.5
	看现场、收集资料

	
	李振都
	2020.9.5
	看现场


