安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	镇平县镇东加油站新建加油站项目

	报告编号
	豫安评2021020009号

	安全评价项目简介
	镇平县镇东加油站位于镇平县G312国道晁陂段。占地面积4582.32m2，总投资1000万元。该项目由郑州开普工程技术有限公司设计，2020年10月20日通过设计审查，设计审查意见书编号为：镇应急危化项目安设审字[2020]004号。项目于2020年10月22日开始建设，于2021年1月15日安装完成，具备试运行条件。该工程施工单位为陕西鼎固建筑工程有限公司，监理单位为河南卓建工程管理有限公司。该站安装有加油机6台（其中双油品双枪加油机2台，双枪柴油加油机2台，单枪柴油加油机2台），采用潜泵加油机的加油工艺。设有埋地油罐4座，其中30m3SF双层汽油罐2台，30m3SF双层柴油罐2台。根据GB50156-2012（2014年版）《汽车加油加气站设计与施工规范》第3.0.9条中加油站等级划分的规定，折合计算该加油站油罐总容量为90m³（柴油折半计算），故本加油站属于三级加油站。

	安全评价结论
	评价组认为：镇平县镇东加油站的安全设施全部按设计专篇要求安装到位，各类人员配备及能力可以满足项目运行的要求，该项目符合国家有关法律、法规及部门规章、规定以及相关标准、规范的要求，符合三级加油站安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价       验收评价√      现状评价      其他安全评价

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	李文廷

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2021.1.27
	看现场、协调

	
	李振都
	2021.1.27
	看现场、收集资料


