安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（国）-270

	安全评价项目名称
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司南疆天然气利民乌什支线工程安全验收评价

	报告编号
	中咨安评报字[2019]第017号省厅系统报告编号豫安评2019110141

	安全评价项目简介
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司南疆天然气利民乌什支线工程（以下简称该输油管道工程），起自南疆天然气利民工程干线8#阀室，止于乌什末站，穿越南疆铁路1次，G3012（阿-喀高速）高速1次，G219国道及其联络线5次，长约98.169km，包含1座乌什末站，3个线路截断阀室，其中2#阀室为RTU阀室，其余为普通阀室。

本工程设计最大输气量为13.97×104m3/d(2030年)，设计压力为6.3MPa，管道采用L245M直缝电阻焊（HFW）钢管，一般线路段管道壁厚为5.6mm，地震断裂带段与铁路穿越段管道壁厚为8.7mm。管道全线采用三层PE外防腐层,工程总投资10349万元，其中安全投入1556.259万。

	安全评价结论
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司南疆天然气利民乌什支线工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工建设、同时投入生产和使用，现场各项安全设施运行良好、可靠、有效，运行参数能够达到设计要求；管道运行管理机构喀什油气运行中心制定有安全管理制度、安全生产责任制、安全生产操作规程，建立了事故应急救援预案并进行了演练；压力容器及其安全附件进行了检验；设计、施工和监理单位均具备相应资质；安全设施设计通过了新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局组织的安全审查，安全设施设计专篇中提出的各项安全对策措施建议在工程建设期已落实建设，对评价项目组现场勘查时提出的问题进行了整改，整改合格，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司南疆天然气利民乌什支线工程具备国家法律法规和规范要求的安全设施竣工验收的条件。

	评价类别（√）
	预评价验收评价 √   现状评价其他安全评价

	安全评价项目组长
	王红梅
	报告审核人
	胡文海

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓名
	职业证书编号
	资质等级

	
	王红梅
	1100000000200024
	二级

	
	白航标
	1700000000200800
	二级

	
	马地
	0800000000100745
	一级

	
	李娅
	1500000000301451
	三级

	
	胡雪莹
	1100000000201504
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓名
	职业证书编号
	资质等级

	
	王红梅
	1100000000200024
	二级

	
	白航标
	1700000000200800
	二级

	
	马地
	0800000000100745
	一级

	
	李娅
	1500000000301451
	三级

	
	胡雪莹
	1100000000201504
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓名
	
	

	
	
	
	

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	王红梅
	2019年3月25日~26日
	现场勘察、观测、资料收集

	
	马地
	2019年3月25日~26日
	现场勘察、观测、资料收集


