安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	濮阳市华龙区胜东中原加油站 

	报告编号
	豫安评2021030109

	安全评价项目简介
	濮阳市华龙区胜东中原加油站位于市华龙区胜利东路579号路南，法人代表为赵守成，安全管理人员赵亚丽。站内建有单油品双枪全自吸型加油机5台；压缩天然气加气机3台；直埋式地下双层油罐3个，其中有2个15m3乙醇汽油罐、1个15m3柴油储罐；压缩天然气储气井4个，总容积8 m3。加油站油罐标准总容积为45m3，柴油折半后总容量为37.5m3。加油加气区、油罐区、天然气增压区分区设置。根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）表3.0.9加油站的等级划分标准，属于三级加油站。（本次评价范围不包括加气设备设施）

	安全评价结论
	根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：台前县顺祥加油站经营现状符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价   验收评价  √现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	史俊峰
	报告审核人
	刘亮

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	李敬珂
	1200000000200835
	二级

	
	赵孟竹
	0800000000202813
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	史俊峰

程利平
	2021年2月20日
	勘察现场


