安全现状评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（国）-270

	安全评价项目名称
	台前县后方乡高峰加油站

	报告编号
	豫安评2020050116

	安全评价项目简介
	台前县后方乡高峰加油站位于台前县后方乡前方村南。始建于2000年12月，法人代表孙刚峰，安全员崔胜峰，现有职工人数8人，主要经营车用汽油、柴油。现有30 m3直埋式地下双层汽油、柴油贮罐各2个，汽油和柴油加油机共4台（其中1台双枪，3台单枪）。加油区与油罐区分开设置。按照GB50156-2012（2014版）《汽车加油加气站设计与施工规范》加油站的等级划分标准，计算总容积为：90m3（柴油折半）， 属于三级加油站。

	安全评价结论
	根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：台前县后方乡高峰加油站经营现状符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价   验收评价  √现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	史俊峰
	报告审核人
	赵孟竹

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	    无
	         无
	

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	史俊峰

程利平
	2020年5月6日
	勘察现场




