安全现状评价报告网上公开信息表
	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（国）-270

	安全评价项目名称
	台前县孙口镇中原加油站

	报告编号
	豫安评2020050116

	安全评价项目简介
	台前县孙口镇中原加油站位于濮阳市台前县濮台路南桥坊村北，法人代表赵希海，始建于2000年12月，属于新建危险化学品储存项目。该加油站占地面积1216.23m2，现有职工7人，其中安全管理人员1人。主要经营车用汽油、柴油。站内现有20m3 直埋式埋地下SF双层汽油罐2个，现有20m3直埋式埋地下SF双层柴油罐 2个。汽油柴油加油机共4台（其中1台单枪，3台双枪）。油罐区、加油区分开设置。有卸车、加油油气回收系统。根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012），柴油罐容积折半计入油罐总容积60m3， 该站建成后属于三级加油站。

	安全评价结论
	根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：台前县孙口镇中原加油站经营现状符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价   验收评价  √现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	史俊峰
	报告审核人
	赵孟竹

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	    无
	       无
	

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	史俊峰
程利平
	2020年5月6日
	勘察现场



