安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（国）-270

	安全评价项目名称
	台前孙口镇刘奎斋加油站

	报告编号
	豫安评2020030170

	安全评价项目简介
	台前县孙口乡刘奎斋加油站位于台前县S101快速通道以北晋豫鲁铁路以西(濮台路奎东村北)，法人代表刘凤霞，建设项目总投资600万元，占地面积6583.37m2,建筑面积2550m3，拟建20m3直埋式地下92#汽油罐2个、20m3直埋式地下95#汽油罐1个、20m3直埋式地下0#柴油贮罐2个，20m3直埋式地下-10#柴油贮罐1个，汽油和柴油加油机共7台。设计有CNG撬装式车1台（12m3），储气瓶组1组6m3，单枪CNG加气机2台。加油区、加气区、油罐区、CNG压缩橇、CMG瓶组分开设置。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）第3.0.15条内容，该加油站为二级加油加气合建站。

	安全评价结论
	该建设项目虽存在多种危险有害因素及危险有害物质，但在采取建设方案及本安全评价报告中提出的安全对策措施建议后，其风险程度可以承受，建设项目从安全经营角度审视符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	√预评价   验收评价  现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	史俊峰
	报告审核人
	刘亮

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000201954
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000201954
	二级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	李敬珂
	1200000000200835
	二级

	
	赵孟竹
	0800000000202813
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	史俊峰

程利平
	2019年12月21日
	勘察现场




