
安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（国）-270

	安全评价项目名称
	南乐县宏兴加油站

	报告编号
	豫安评2020060214

	安全评价项目简介
	 南乐县宏兴加油站位于南乐县张果屯镇北街村西路南，法人代表赵光超，占地面积1206.23m2,加油站建设项目总投资67万元，占地面积1206.23m2，属于新建危险化学品储存项目。 加油站新建一层砖混结构站房，建筑面积为64 ㎡，新建钢结构罩棚投影面积为130㎡，新建30m3 双层SF油罐2 座， 其中 92#汽油罐 1 座、另外1 座油罐使用隔板分割为两部分（95#汽油 10m3、柴油 20m3），单枪自吸柴油加油机 1 台、双枪自吸汽油加油机 1 台。按照GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》，加油站的等级划分标准，加油站建成后为三级加油站。

	安全评价结论
	该建设项目虽存在多种危险有害因素及危险有害物质，但在采取建设方案及本安全评价报告中提出的安全对策措施建议后，其风险程度可以承受，建设项目从安全经营角度审视符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	√预评价   验收评价  现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	史俊峰
	报告审核人
	刘亮

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000201954
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000201954
	二级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	李敬珂
	1200000000200835
	二级

	
	赵孟竹
	0800000000202813
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	     无
	        无
	        无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	史俊峰

程利平
	2020年5月21日
	勘察现场




