       安全验收评价报告网上公开信息表

	安全验收评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（国豫）-270

	安全验收评价项目名称
	范县国旗石化加油站

	报告编号
	豫安评202003380

	安全验收评价项目简介
	范县国旗石化加油站新建项目位于濮阳市范县陈庄镇胡庄村西X013线路南，加油站总投资70万元，占地面积 1513.7m2，法人代表胡国旗。新建有20m3的地埋式双层汽油贮罐2台，20m3的地埋式双层柴油贮罐1台,双枪双油品加油机1台，单枪加油站1台。该站设油气回收系统。按照GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》，加油站的等级划分标准，标准计算总容积为50m3,该加油站属于三级加油站。

	安全验收评价结论
	根据该建设项目安全设施施工情况报告对照安全设施设计专篇，该站安全设施设计中提出的安全对错措施已全部落实到位。对本报告指出的问题，建设单位进行了全部整改落实，做到了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全技术措施和安全设施投资得到了落实，本评价报告结论为：范县辛濮加油站新建项目符合国家现行法律、法规和部门规章及标准规定的安全验收条件。符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价   √验收评价  现状评价   其他安全验收评价

	安全验收评价项目组长
	史俊峰
	报告审核人
	赵孟竹

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全验收评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	     无
	        无
	

	现场开展安全验收评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全验收评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	史俊峰

程利平
	2019年12月26日
	勘察现场




