	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	正阳县环城加油站安全现状评价

	报告编号
	豫安评2020070213

	安全评价项目简介
	正阳县环城加油站位于正阳县真阳镇南环路，现拥有双枪加油机4台；有2个乙醇汽油储罐，容量均为25m3；有2柴油储罐，容量均为25m3；均为双层储罐，埋地设置。该站主要经营有乙醇汽油和柴油，现有人员4名，其中安全管理人员1名。经辨识该站未构成重大危险源。

	安全评价结论
	该加油站制订有安全管理制度，配置有消防器材，设备设施符合国家规范和标准，正阳县环城加油站符合安全要求。

	评价类别（√）
	预评价□    验收评价□ 现状评价☑   其他安全评价□

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	李文廷

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	无
	无

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2020.6.15
	协调、看现场

	
	李振都 
	2020.6.15
	收集资料、协调、看现场


正阳县环城加油站安全评价报告网上公开信息表
备注：照片不得低于三张同此表一起报送
