	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	泌阳县宏远加油站安全验收评价

	报告编号
	豫安评2021020040

	安全评价项目简介
	泌阳县宏远加油站位于泌阳县平桐路与棠西路交叉口东南角，法定代表人王海燕，现占地面积1663m2，总投资100万元。该站涉及的危险化学品主要是柴油、乙醇汽油，该站涉及的危险化学品主要是柴油、乙醇汽油，该站安装有双油品双枪加油机4台；设有埋地双层油罐4个，其中单罐储量30m³的乙醇汽油储罐1台，单罐储量40m³的乙醇汽油储罐1台，单罐储量40 m³的柴油储罐1台，单罐储量30m³的柴油储罐1台。

	安全评价结论
	泌阳县宏远加油站的安全设施符合与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求，已具备安全竣工验收条件，加油站符合安全要求，具备了成品油经营单位的经营条件。

	评价类别（√）
	预评价□    验收评价☑ 现状评价□   其他安全评价□

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	李文廷

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	无
	无

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2020.12.25
	协调、看现场

	
	李振都 
	2020.12.25
	收集资料、协调、看现场


泌阳县中捷加油站安全评价报告网上公开信息表
备注：照片不得低于三张同此表一起报送
