范县鸿利石化加油站

网上公开信息表
	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（国）-016

	安全评价项目名称
	范县鸿利石化加油站

	安全评价项目简介
	范县鸿利石化加油站新建项目建设拟选址位于濮阳市范县张庄乡前张庄村板桥路路东。该加油站负责人为张清保。该该加油站拟设置2座SF双层埋地储油罐，其中汽油储罐1座（20m3），柴油储罐1座（20m3）。拟设置1台四枪自吸泵加油机。加油站储罐标准计算总容积30m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。根据GB50156-2012《汽车加油站加气站设计与施工规范》（2014年版）中的加油站等级划分规定，属于三级加油站。。经过分析评价，本评价小组认为：建设项目属于新建危险化学品储存经营项目。范县鸿利石化加油站满足国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求，符合建站的安全设立条件。

	评价类别
	预评价□  验收评价□  现状评价(     其他安全评价□

	安全评价项目组长
	李文廷
	报告审核人
	程利平

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	赵孟竹
	0800000000202813
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	赵孟竹
	0800000000202813
	二级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平

	1100000000202054
	二级

	
	李敬可

	1200000000200835
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	
	
	

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	李文廷、赵孟竹
	2021.04.15
	现场勘察、收集资料

	评价报告提交时间
	2021年5月30日
	
	


PAGE  

