安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	濮阳市庆强石油化工有限公司5.9万方油库建设项目

	报告编号
	豫安评2021070182

	安全评价项目简介
	濮阳市庆强石油化工有限公司成立于2020年4月，地址在河南濮阳工业园区兴工路25号，注册资本壹亿元，法人力平。该公司主要经营车用汽柴油、车用乙醇汽油、燃料乙醇、煤油、溶剂油等产品，庆强公司油库拟建设4座5000m3汽油储罐、4座5000m3柴油储罐，6座2000m3柴油储罐，2座2000m3溶剂油储罐，4座500m3煤油储罐，2座500m3乙醇储罐。项目存在主要风险为火灾、爆炸、中毒与腐蚀。

	安全评价结论
	濮阳市庆强石油化工有限公司5.9万方油库建设项目符合国家产业政策。拟采用的技术方案可行，工艺技术成熟，采取有自动控制系统。本项目在生产过程中虽存在多种危险有害物质及危险有害因素，但在后续设计和施工时，落实建设方案和本安全条件评价报告提出的安全对策措施，保证安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，潜在的危险有害因素能够得到有效控制，可以满足建成后安全生产的需要。濮阳市庆强石油化工有限公司5.9万方油库建设项目安全条件符合国家有关法律、法规和技术标准的要求，符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价√   验收评价  现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	胡文海
	报告审核人
	马地

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	胡文海
	1100000000201148
	二级

	
	胡雪莹
	1100000000201504
	二级

	
	王红梅
	1100000000200024
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	李志娟
	110000000201461
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	无
	
	

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	
	

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	胡文海、王宏伟、胡雪莹、王红梅
	2020.11.24
	现场建设条件及周边条件


