安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	南阳中石化泽通石油销售有限责任公司长江路加油站改建加油站项目安全验收评价

	报告编号
	豫安评2021120363

	安全评价项目简介
	 南阳中石化泽通石油销售有限责任公司长江路加油站位于南阳市长江路与新312国道交叉口东北角，法定代表人姜春，为有限责任公司分公司。该项目由河南化昌石化工程设计有限公司设计，2021年03月24日通过安全设施设计审查，取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宛应急危化项目安设审字[2021]0001号）。该站于2021年07月01日开始建设，于2021年09月20日安装完成，具备试运行条件。该工程施工单位为南阳市油田天鹏建筑工程有限公司，制定有《工程质量保证手册》，进行了“施工组织设计”及“施工进度计划”，编制了“工艺管道施工方案”、“电气、仪表施工方案”。现已具备验收条件。该站安装有双油品双枪加油机4台，采用自吸加油工艺。设有埋地油罐4座，其中30m3SF双层汽油罐3座、柴油罐1座。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站等级划分的规定，折合计算该加油站油罐总容量为105m³（柴油折半计算），故改建加油站属于二级加油站。

	安全评价结论
	南阳中石化泽通石油销售有限责任公司长江路加油站改建加油站项目的安全设施全部按设计专篇要求安装到位，各类人员配备及能力可以满足项目运行的要求，该项目符合国家有关法律、法规及部门规章、规定以及相关标准、规范的要求，具备安全设施验收条件，符合加油站安全经营条件。

	评价类别（√）
	预评价    验收评价√    现状评价    其他安全评价

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	朱义辉

	技术负责人
	无
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2021.12.09
	看现场、协调

	
	李振都
	2021.12.09
	看现场、收集资料


