安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 镇平县帮玲加油站安全现状评价 |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2021060157号 |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 镇平县帮玲加油站位于镇平县老庄镇山王庄，为非公司私营企业，法定代表人王帮玲。站区占地面积约1288m2，现有人员3人，有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。于2018年取得了《危险化学品经营许可证》（宛安WH【2018】0171），有效期至2021年7月26日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。该站安装有单油品单枪加油机4台，地埋式双层油罐3个，其中30m3汽油罐（隔仓罐）1个、柴油罐2个。根据GB50156-2012（2014年版）《汽车加油加气站设计与施工规范》中加油站分级的标准，折合总容量为60m3。因此镇平县帮玲加油站属三级加油站。 |  |  |  |
| 安全评价结论 | 镇平县帮玲加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价 √ 其他安全评价 |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 李文廷 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |
|  | 朱义辉 | 0800000000202573 |  | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |
|  | 朱义辉 | 0800000000202573 |  | 二级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |
|  | 左振如 | 2021.03.11 |  | 看现场、协调 |
|  | 李振都 | 2021.03.11 |  | 看现场、收集资料 |