安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 南阳市张衡路加油站安全现状评价 |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2021080135号 |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 南阳市张衡路加油站位于南阳市张衡东路，为非公司私营企业。法人董建伟。占地面积约6164m2，现有人员16人，配有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。于2018年取得了《危险化学品经营许可证》（宛安WH【2018】0908），有效期至2021年9月13日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。该站于2019年按照国家及河南省应急管理系统要求，完成了双重预防机制体系的建设，且每年组织员工对加油站安全风险进行重新辨识，并按隐患排查制度规定进行隐患排查治理；依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》对加油站是否存在重大隐患进行了判定，判定结果该站不存在重大隐患。2019年以来每年依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》对加油站进行了全面的隐患排查，对排查出的隐患进行了认真整改。通过各种安全措施的落实，自取证以来，未发生过生产安全事故。 |  |  |  |
| 安全评价结论 | 该站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价 √ 其他安全评价 |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 李文廷 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 李新国 | 0800000000202490 |  | 二级 |
|  | 朱义辉 | 0800000000202573 |  | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 李新国 | 0800000000202490 |  | 二级 |
|  | 朱义辉 | 0800000000202573 |  | 二级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |
|  | 左振如 | 2021.05.07 |  | 看现场、协调 |
|  | 李振都 | 2021.05.07 |  | 看现场、收集资料 |