# 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 社旗县新中石化加油站安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2024030060 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 社旗县新中石化加油站位于河南省南阳市社旗县陌陂镇社陌路与王庄路交叉口路北40米路西，为个人独资企业，法定代表人赵培承。站区占地面积为1000m2，现有人员5人，其中有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。该站取得《危险化学品经营许可证》（豫R)危化经字[2023]00730，有效期至2024年4月24日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。该站安装有加油机4台，地埋式油罐2个，其中10m3汽油罐1个，10m3柴油罐1个。柴油折半后总储量15m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，社旗县新中石化加油站属三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 社旗县新中石化加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 马地 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 王卫平 | 1200000000300291 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2024.1.17 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 祁岩峰 | 2024.1.17 |  | 看现场、收集资料 |  |