汝南县吴营加油站安全评价报告网上公开信息表
	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	汝南县吴营加油站安全现状评价

	报告编号
	 豫安评202509158302 

	安全评价项目简介
	汝南县吴营加油站位于河南省驻马店市汝南县梁祝镇吴营村马王公路北侧10米，负责人为吴新伟，该站安装有四枪加油机2台，样机2台；地埋式钢制油罐3台，均为单层储罐，设防渗罐池；2台柴油罐，单罐容积均为30m3，1台汽油罐，单罐容积为30m3，为隔仓储罐；布置在行车道下面。该站主要经营有乙醇汽油和柴油，现有人员4名，其中专职安全管理人员1名。

	安全评价结论
	该加油站制订有安全管理制度，配置有消防器材，设备设施符合国家规范和标准，汝南县吴营加油站符合安全要求。

	评价类别（√）
	预评价□    验收评价□ 现状评价☑   其他安全评价□

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	郑艳君

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	胡文海

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	王卫平
	1200000000300291
	三级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2025.9.7
	看现场、协调

	
	李振都
	2025.9.7
	看现场、收集资料

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	郑艳君


备注：照片不得低于三张同此表一起报送
