安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	濮阳市三强油气有限公司202605228372

	报告编号
	豫安评

	安全评价项目简介
	濮阳市三强油气有限公司位于濮阳市范县老城西大街。该站法定代表人岳豪杰、主要负责人（站长）岳豪杰、安全管理人员张凤霞，主要经营零售乙醇汽油、柴油、CNG。该加油站成立于2011年05月11日，占地面积4352㎡，职工人数8人，建有单层砖混结构站房，其建筑面积为80m2，建设钢架结构罩棚，投影面积120m2、配电室建筑面积10m2、其他建筑面积1100m2，总建筑面积1250m2。罩棚下设有两台自吸式双枪加油机（其中乙醇汽油加油机和柴油加油机各1台）；罩棚南侧设置1台20m3的SF双层地埋乙醇汽油储罐（分为两个隔舱，分别是92#汽油10m3与95#汽油10m3）和1台20m3的SF双层地埋柴油储（分为两个隔舱，分别是0#柴油10m3和-10#柴油10m3）。加油站贮罐标准计算总容积为：30m3（柴油折半），另有加气机2台，天然气压缩机1台、储气井3个，几何总容积10m3。油罐区、储气井、加油加气区分开设置。按照GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》表3.0.15加油与CNG加气合建站的等级划分标准，属于三级加油与CNG加气合建站。（注：本次评价范围不包括加气、储气设备设施）。加油站设有加油、卸油油气回收系统，储罐设置有高液位计报警和高高液位防溢满设施，设置有加油紧急切断开关系统和视频监控系统，紧急切断系统。该建设项目属于危险化学品储存项目。

	安全评价结论
	根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：濮阳市三强油气有限公司经营现状符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价   验收评价  √ 现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	李文廷
	报告审核人
	郑艳君

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	王卫平

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	程利平
	09334143309412207
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	
	刘颜仁
	0800000000202826
	二级

	
	程利平
	09334143309412207
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	李文廷 程利平
	2026年3月21日
	勘察现场


安全评价委托书

河南中咨安全工程师事务所有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证实施办法》等法律、法规有关规定，我单位委托贵公司对我单位加油站进行安全现状评价。

特此委托

                          委托单位（盖章或签字）

                          2026年3月20日
河南中咨安全工程师事务所有限公司


