安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	濮阳市濮泽化工有限公司新习加油站

	报告编号
	豫安评202605068742 

	安全评价项目简介
	濮阳市濮泽化工有限公司新习加油站位于河南省濮阳市市辖区新习镇国防路与政和路交叉口南1500米路东。该站法定代表人及主要负责人为胡宗根、安全管理人员为孙利娜，现有职工6人，主要经营零售乙醇汽油、柴油。该加油站成立于2020年7月15日，占地面积 2112m2。建有单层砖混结构站房，其建筑面积为108m2，建设钢架结构罩棚，投影面积273m2，总建筑面244.5㎡。罩棚下设有自吸式四枪加油机2台；站房东侧设置4台地埋双层储油罐，自北向南单排布置，依次为20m3 SF双层95#乙醇汽油罐1台、20m3 SF双层92#乙醇汽油罐1台、20m3SF双层柴油罐2台，加油站贮罐标准计算总容积为：60m3（柴油折半），按照GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第3.0.9条划分等级标准，该加油站属于三级加油站。该站设有加油、卸油油气回收系统，储罐设置有高液位计报警和高高液位防溢满设施，设置有加油紧急切断开关系统和视频监控系统等。该建设项目属于危险化学品储存项目。

	安全评价结论
	根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：濮阳市濮泽化工有限公司新习加油站经营现状符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价   验收评价  √ 现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	李文廷
	报告审核人
	郑艳君

	技术负责人
	马地
	过程控制负责人
	王卫平

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	张利强
	1500000000201155
	二级

	
	刘颜仁
	0800000000202826
	二级

	
	程利平
	09334143309412207
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	李文廷 程利平
	2026年4月8日
	勘察现场


安全评价委托书

河南中咨安全工程师事务所有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证实施办法》等法律、法规有关规定，我单位委托贵公司对我单位加油站进行安全现状评价。

特此委托

                          委托单位（盖章或签字）

                          2026年4月7日
河南中咨安全工程师事务所有限公司


